บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

ในการทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกำเนิดสัญญาณเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการทดสอบ ยกตัวอย่างเช่น ทดสอบการตอบสนองความถี่ของวงจร ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่าการศึกษาลองสร้างเครื่องกำเนิดสัญญาณก็เป็นส่วนสำคัญที่ควรศึกษา เพื่อนำความรู้ไปพัฒนา และต่อยอดซึ่งในโครงงานนี้จะเป็นการสร้างเครื่องกำเนิดสัญญาณรูปไซน์ จากการสังเคราะห์สัญญาณดิจิตอลโดยตรงโดยใช้

Field Programmable Gate Array (FPGA) ในการสังเคราะห์วงจรดิจิตอลจากการเขียนโปรแกรมภาษา Verilog Hardware Description (Verilog HDL)

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อฝึกและศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาVerilog HDL

1.2.2 เพื่อศึกษาการทำงานของ FPGA

1.2.3 เพื่อศึกษาการกำเนิดสัญญาณแอนาล็อกจากการสังเคราะห์สัญญาณดิจิตอลโดยตรง

1.3 ขอบเขตในการจัดทำโครงงาน

1.3.1 มี Output เป็นสัญญาณไซน์ที่ความถี่ตั้งแต่50Hz ถึง200k Hz

1.3.2 Output Voltage สามารถปรับได้ตั้งแต่1Vpp ถึง10Vpp

1.3.3 ต้องมีแรงดันออฟเซทเป็นไม่เกิน20mV ที่ Output (จะสามารถปรับ Offset Voltage เป็นค่า   อื่นๆได้หรือไม่ก็ได้)

1.3.4 คุณสมบัติของสัญญาณไซน์ที่สร้างได้จะต้องมี Total Harmonic Distortion (THD) ที่ Harmonic ที่ 1-4 น้อยกว่า 5% ตลอดช่วงความถี่ที่แรงดัน 10 Vpp

1.3.5 ไม่จำกัดวิธีการปรับความถี่, Amplitude และ Offsest สามารถควบคุมจากวงจรดิจิตอล หรือแอนะล็อกก็ได้

1.4 ระยะเวลาในการทำโครงงาน

ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568